附件一：

环境检测项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别 | 检测点位 | 检测因子 | 频次 | | |
| 点 | 次 | 天 |
| 水和废水检测 | 废水 | 阴离子表面活性剂 | 1 | 1 | 4 |
| 总氰化物 | 1 | 1 | 4 |
| 动植物油 | 1 | 1 | 4 |
| 挥发酚 | 1 | 1 | 4 |
| 五日生化需氧量 | 1 | 1 | 4 |
| 粪大肠菌群 | 1 | 1 | 12 |
| 石油类 | 1 | 1 | 4 |
| 悬浮物 | 1 | 1 | 52 |
| 沙门氏菌 | 1 | 1 | 4 |
| 志贺氏菌 | 1 | 1 | 4 |
| 大气和废气检测 | 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | 3 | 1 | 1 |
| 林格曼黑度 | 3 | 1 | 1 |
| 二氧化硫 | 3 | 3 | 1 |
| 氮氧化物 | 3 | 3 | 12 |
| 无组织废气 | 氨 | 4 | 1 | 4 |
| 硫化氢 | 4 | 1 | 4 |
| 甲烷 | 4 | 1 | 4 |
| 氯气 | 4 | 1 | 4 |
| 臭气浓度 | 4 | 1 | 4 |
| 噪声检测 | 工业企业厂  界环境噪声 | 昼间 | 4 | 1 | 4 |
| 夜间 | 4 | 1 | 4 |

备注：服务期限到2025年12月31日